## Slide 1
GASNO
TURBINSKA
POSTROJENjA

## Slide 2
potencijalno
rešenje
Klipni motori unutrašnjeg sagorevanja: | 
nedostatci | ograničena jedinična snaga neravnomeran rad radno telo ne može da ekspandira do atmosferskog pritiska
Motori sa spoljnjim sagorevanjem
gasni
(gasna turbina)
zavisno od radnog tela
parni
Gasna turbina | 
veća vrednost termičkog koeficijenta iskorišćenja male gabaritne dimenzije i masa ravnomeran rad (nema elemenata koji vrši povratno-oscilatorno kretanje) | 
mala primena | visoka temperatura gasova ispred turbine ... potreba za korišćenjem kvalitetnijih materijala elemenata turbine

## Slide 3
7
2
1
4
5
vazduh
gorivo
6
radno telo
3
izlazni gasovi
p1
p2
Kompresor
Gasna turbina
Vratilo
Komora za sagorevanje (grejna komora)
Pumpa za gorivo
Rezervoar
Potrošač (na primer, generator električne struje ili radna mašina)
Proces sagorevanja goriva u komori za sagorevanje može se modelirati sa dva procesa: izobarski i izohorski.
  Izohorski proces – veća vrednost termičkog stepena korisnosti, složenija konstrukcija.

## Slide 4
Pretpostavke:
ciklus zatvoren, tj. količina radnog tela je konstantna,
radno telo je idealan gas,
konstantan specifični toplotni kapacitet radnog tela,
svi procesi u ciklusu su povratni.

## Slide 5
DžULOV CIKLUS
T
s
1
2
3
4
qdov
qodv
p
v
1
4
2
3
p v = C

p v = C

qdov
qodv

## Slide 6
Proces 1–2 – adijabata – sabijanje vazduha u kompresoru,
Proces 2–3 – izobara – radnom telu se dovodi toplota (sagorevanje goriva u komori za sagorevanje),
Proces 3–4 – adijabata – radno telo (vazduh i produkti sagorevanja) se šire i odaju rad turbinskom kolu
Proces 4–1 – izobara – izbacivanje gasova iz turbine / ubacivanje svežeg punjenja u kompresor – od radnog tela se odvodi toplota.

## Slide 7
Modeliranje procesa odvođenja toplote (SUS, GTP) – ?
GTP – mašina neprekidnog dejstva ... pri stacionarnom režimu parametri radnog tela ne zavise od vremena ... pritisak na izlazu iz turbine (p4) je konstantan i blizak atmosferskom.
SUS – pri otvaranju izduvnog ventila pritisak u cilindru smanji se praktično trenutno – zanemarljiva promena zapremine.

## Slide 8
t =
lk
qdov
=
qdov – |qodv |
qdov
= 1 –
|qodv |
qdov
qdov = q23 = cp (T3 – T2)
qodv = q41 = cp (T1 – T4)
|qodv | = cp (T4 – T1)
t
= 1 –
T4 – T1
T3 – T2
= 1 –
T1
T2
T4 / T1 – 1
T3 / T2 – 1
?

## Slide 9
cp ln = cp ln
T3
T2
= ?
T4 / T1 – 1
T3 / T2 – 1
s3-s2= |s1-s4|
T1
T4
=
T4
T1
T3
T2
= 1
T4 / T1 – 1
T3 / T2 – 1

## Slide 10
t
= 1 –
T4 – T1
T3 – T2
= 1 –
T1
T2
T4 / T1 – 1
T3 / T2 – 1
1
t
= 1 –
T1
T2
t
= 1 – =
T1
T2
1 –
1
T2/T1
T1 v1 = T2 v2
–1
–1
jednačina adijabate
= = 
T2
T1
v1
v2
( )
–1
–1
t
= 1 –
–1

1
t
= 1 –
1–

TKI Džulovog ciklusa se poklapa sa TKI Oto ciklusa, pri istom radnom telu i istom stepenu kompresije.

## Slide 11
( )
t
= 1 – =
T1
T2
1 –
1
T2/T1
T1 p1 = T2 p2
1–
1–
jednačina adijabate
= = 
T2
T1
p2
p1
t
= 1 –
1
t
= 1 –


–1

–1


–1


1–

stepen porasta pritiska
(osnovna karakteristika ciklusa GTP)

## Slide 12
Gasno turbinsko postrojenje
sa regeneracijom
7
2
1
4
5
vazduh
gorivo
6
radno telo
3
izlazni gasovi
T1
p2
8
T2
Ta
Tb
T3
T4
Kompresor
Gasna turbina
Vratilo
Komora za sagorevanje (grejna komora)
Pumpa za gorivo
Rezervoar
Potrošač (na primer, generator električne struje ili radna mašina)
Razmenjivač toplote – regenerator

## Slide 13
radnom telu se dovodi toplota
(sagorevanje goriva
u komori za sagorevanje)
izbacivanje gasova iz turbine, odnosno ubacivanje
svežeg punjenja u kompresor, od radnog tela se
odvodi toplota, čime se uslovno zatvara ciklus
radno telo (vazduh i produkti
sagorevanja) se šire i odaju
rad turbinskom kolu
sabijanje vazduha u kompresoru

## Slide 14
T4>T2 – razlika između temperatura omogućava da se jedan deo energije izlaznih gasova iskoristi za zagrevanje sabijenog vazduha (regeneracija toplote) i povećanje termičkog koeficijenta iskorišćenja.
T
s
1
2
3
4
qdov
qodv
p
v
1
4
2
3
p v = C

p v = C

qdov
qodv

## Slide 15
T4>T2
Gasovi koji izlaze iz turbine odlaze u regenerator
Gasovi koji izlaze iz turbine deo svoje energije predaju vazduhu koji izlazi iz kompresora, čime se “štedi” određena količina toplote koja je ranije odlazila u atmosferu.

## Slide 16
T
s
1
2
3
4
p
v
1
4
2
3
a
b
T
a
b
Proces 1–2 – adijabata – sabijanje vazduha u kompresoru,
Proces 2–a – izobara – zagrevanje vazduha u regeneratoru,
Proces a–3 – izobara – radnom telu se dovodi toplota (sagorevanje goriva u komori za sagorevanje),
Proces 3–4 – adijabata – radno telo (vazduh i produkti sagorevanja) se šire i odaju rad turbinskom kolu
Proces 4–b – izobara – hlađenje izlaznih gasova u regeneratoru,
Proces b–1 – izobara – izbacivanje gasova / ubacivanje svežeg punjenja u kompresor – od radnog tela se odvodi toplota.

## Slide 17
T
s
1
2
3
4
p
v
1
4
2
3
a
b
T
a
b
cp (Ta – T2) = cp (T4 – Tb)
Količina toplote koju odaju izlazni gasovi
Količina toplote koju prima sabijeni vazduh

## Slide 18
Odnos stvarne i maksimalno moguće regenerisane toplote – stepen regeneracije ()
– maksimalno moguća regenerisana toplota
cp (T4 – T2)
– stvarno regenerisana toplota
cp (Ta – T2)
cp (Ta – T2)
 = =
cp (T4 – T2)
Ta – T2
T4 – T2
s=1 – Ta=T4 – potpuna regeneracija
s=0 – Ta=T2 – nema regeneracije (Džulov ciklus)
T
s
1
2
3
4
p
v
1
4
2
3
a
b
T
a
b

## Slide 19
t =
lk
qdov
=
qdov – |qodv |
qdov
qdov = cp (T3 – Ta)
qodv = cp (T1 – Tb)
|qodv | = cp (Tb – T1)
p
v
1
4
2
3
a
b
t =
cp (T3 – Ta) – cp (Tb – T1)
cp (T3 – Ta)
r
r
t =
(T3 – Ta) – (Tb – T1)
(T3 – Ta)
r

## Slide 20
t =
(T3 – Ta) – (Tb – T1)
(T3 – Ta)
r
cp (Ta – T2) = cp (T4 – Tb)
Tb = T4 + T2 – Ta
 =
Ta – T2
T4 – T2
Ta = T2 +  (T4 – T2)
t =
T3 – T2 – (T4 – T1)
r
T3 – T2 –  (T4 – T2)

## Slide 21
s=0 – nema regeneracije (Džulov ciklus)
t =
T3 – T2 – (T4 – T1)
r
T3 – T2 –  (T4 – T2)
t = 1 –
T4 – T1
r
T3 – T2
= 1 –
T1
T2
T4 / T1 – 1
T3 / T2 – 1
1
t
= 1 –
T1
T2
r

## Slide 22
s=1 – potpuna regeneracija
t =
T3 – T2 – (T4 – T1)
r
T3 – T2 –  (T4 – T2)
t =
r
T3 – T2 – T4 + T1
T3 –T4
t = 1 – = 1 –
r
T2 – T1
T3 –T4
1 – T1/T2
1 – T4/T3
T2
T3
?

## Slide 23
T
s
1
2
3
4
cp ln = cp ln
T3
T2
s3-s2= |s1-s4|
T1
T4
=
T4
T3
T1
T2
1 – T1/T2
1 – T4/T3
?
1 – T1/T2
1 – T4/T3
1

## Slide 24
t = 1 –
r
1 – T1/T2
1 – T4/T3
T2
T3
1 – T1/T2
1 – T4/T3
1
t = 1 –
r
T2
T3
stepen
predekspanzije
v3
v2
T3 T2
=
jednačina
izobarskog procesa
v3
v2
 =
T3 =T2 
t = 1 –
r
1


## Slide 25
Zadatak:
Radno telo (helijum – idealan gas) obavlja Džulov ciklus. Poznate su temperature na početku (302 K) i na kraju (450 K) izentropske kompresije, kao i na kraju izobarskog dovođenja toplote (900 K). Kompresor usisava 20 t/h helijuma. Odrediti:
Razmenjenu količinu toplote, koristan rad i termički stepen korisnosti ciklusa;
Teorijsku snagu turbine, kompresora i čitavog gasno-turbinskog postrojenja.

## Slide 26
Radno telo (helijum – idealan gas) obavlja Džulov ciklus. Poznate su temperature na početku (302 K) i na kraju (450 K) izentropske kompresije, kao i na kraju izobarskog dovođenja toplote (900 K). Kompresor usisava 20 t/h helijuma.
Helijum:

## Slide 29
Zadatak:
GTP sa vazduhom kao radnim telom obavlja Džulov ciklus. Stepen povećanja pritiska je 6, minimalna temperatura radnog tela u toku ciklusa je 300 K, a maksimalna 1300 K. Odrediti:
Razmenjenu količinu toplote i koristan rad ciklusa po jedinici mase;
Termički stepen korisnosti ciklusa;
Koliko treba povećati stepen povećanja pritiska da bi se stepen korisnosti povećao za 27%?

## Slide 30
GTP sa vazduhom kao radnim telom obavlja Džulov ciklus. Stepen povećanja pritiska je 6, minimalna temperatura radnog tela u toku ciklusa je 300 K, a maksimalna 1300 K.

## Slide 31
:

## Slide 34
Koliko treba povećati stepen povećanja pritiska da bi se stepen korisnosti povećao za 27%?

## Slide 35
Pitanja?
Hvala na pažnji!