## Slide 1
Vežbe 5 – Radni procesi kompresora

## Slide 2
Uvod – Idealni klipni kompresori
1
2
p
v
Tehnički rad (lt)
2’
2’’
Izoterma
Politropa
Adijabata
Snaga kompresora

## Slide 3
Zadatak 1. Kompresor usisava vazduh pritiska 1 bar i temperature 20ºC i sabija ga do 6 bar. Odrediti teorijsku snagu kompresora pri izotermskom, adijabatskom i politropskom (n = 1,25) sabijanju. Naći parametre sabijenog vazduha, ako je maseni protok 900 kg/h.

## Slide 4
1
2
p
v
2’
2’’
Izoterma
Politropa
Adijabata
1. Korak – Crtanje procesa idealnog kompresora – 3 slučaja
2. Korak – poznati podaci
T1 = 293 K
p1 = 1 bar = 105 Pa
p2 = p2’ = p2’’ = 6 bar = 6*105 Pa
n = 1,25

## Slide 5
Izotermski proces

## Slide 6
Politropski proces (n = 1,25)

## Slide 7
Adijabatski proces

## Slide 8
Zadatak 2. U kompresoru bez škodljivog prostora vrši se sabijanje smeše gasova za koju su poznate sledeće veličine: R= 280 J/kgK, cp= 980 J/kgK, cv= 700 J/kgK, = 1,4. Poznate veličine stanja na početku kompresije su 1,2 bar i 40oC. Na kraju procesa kompresije pritisak je 2,6 bar, dok je temperatura 70oC.
Maseni protok kompresora iznosi 380 kg/h. Odrediti:
nepoznate veličine stanja na početku i kraju procesa kompresije,
teorijsku snagu kompresora.

## Slide 9
1. Korak – Crtanje procesa idealnog kompresora
v
p
1
2
3
4
Politropski proces
2. Korak – poznati podaci

## Slide 10
Veličine stanja na početku i kraju procesa kompresije
Poznate veličine

## Slide 11
Teorijska snaga kompresora
Tehnički rad prilikom procesa 1-2
Nepoznata veličina

## Slide 12
Zadatak 3. U kompresoru bez škodljivog prostora vrši se sabijanje smeše gasova za koju su poznate sledeće veličine: R=189 J/kgK, cp=837 J/kgK, cv=653 J/kgK,  =1,3. Poznate veličine stanja na početku kompresije su 0,9 bar i 305 K. Na kraju procesa kompresije pritisak je 2,7 bar, dok je temperatura 355 K. Maseni protok kompresora iznosi 300 kg/h. Odrediti:
nepoznate veličine stanja na početku i kraju procesa kompresije,
teorijsku snagu kompresora. .

## Slide 13
1. Korak – Crtanje procesa idealnog kompresora
v
p
1
2
3
4
Politropski proces
2. Korak – poznati podaci
T1 = 305K
p1 = 0,9 bar = 0,9*105 Pa
p2 = 2,7 bar = 2,7*105 Pa
T2 = 355K
R=189 J/kgK
cp=837 J/kgK
cv=653 J/kgK
 =1,3

## Slide 14
Veličine stanja na početku i kraju procesa kompresije

## Slide 15
Teorijska snaga kompresora

## Slide 16
Zadatak 4. Kompresor za sabijanje azota (N2) održava konstantan pritisak od 10 bar u rezervoaru iz kog se vrši punjenje balona zapremine 80*10-3 m3. Za 1 sat se napuni 300 balona pri temperaturi azota od 60°C. Do iste temperature se ohladi gas u rezervoaru po izlasku iz kompresora pri temperaturi 110°C. Azot ulazi u kompresor iz velikog rezervoara sa temperaturom -10°C na pritisku 1,1 bar. Odrediti rad kompresora po kilogramu gasa i snagu kompresora.

## Slide 17
1. Korak – Crtanje procesa idealnog kompresora
v
p
1
2
3
4
Politropski proces
2. Korak – poznati podaci

## Slide 18
Određivanje rada kompresora
Tehnički rad prilikom procesa 1-2
NA OSNOVU

## Slide 19
Teorijska snaga kompresora
300 balona

## Slide 20
Pitanja?
Hvala na pažnji!

## Slide 21
Sva autorska prava autora prezenatacije i video snimaka su zaštićena. Prezentacija i video snimak mogu se koristiti samo za nastavu na daljini studenta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u školskoj 2024/25 i ne mogu se koristiti za druge svrhe bez pismene saglasnosti autora materijala.