## Slide 1
Vežbe 7 – Prostiranje toplote

## Slide 2
Uvod – Prostiranje toplote kroz ravan zid
Voda
Vazduh
Zid
Izolacija
Primer sa slike:
Opšti slučaj:

## Slide 3
Uvod – Prostiranje toplote kroz cilindričan zid
Vazduh
Nafta
Primer sa slike:
Opšti slučaj:

## Slide 4
1. Čelični zid debljine 10 mm (λ1 = 58 W/(mK)) obložen je slojem izolacije čiji je koeficijent provođenja toplote λ2 = 10 W/(mK). Na strani izolacije struji vazduh temperature 290 K sa koeficijentom prelaza toplote α2 = 32 W/(m2K), a na strani čeličnog zida struji voda temperature 360 K sa koeficijentom prelaza toplote α2 = 660 W/(m2K). Temperatura između zida i izolacije iznosi 359 K. Potrebno je odrediti toplotu koja se gubi po jedinici površine zida i debljinu izolacije pri datim parametrima.

## Slide 5
1. Korak – Crtanje skice
Voda
Vazduh
Zid
Izolacija
2. Korak – Određivanje poznatih
vrednosti

## Slide 6
Određivanje toplote koja se gubi po jedinici površine zida
Tražimo dve temperature između kojih su nam poznati SVI koeficijenti prelaza toplote, koeficijenti provođenja toplote i debljine zidova/izolacija.
Provera:
Između TI i TII nije poznata debljina izolacije (δ2)
Između T2 i TII nije poznata debljina izolacije (δ2)
Između TI i T2 sve potrebne veličine su poznate

## Slide 7
Određivanje debljine izolacije
Primenom istog obrasca, uzimajući u obzir nepoznatu debljinu izolacije kao
jedan od parametara.

## Slide 8
2. Čelični zid je obložen sa dva sloja izolacije. Koeficijent provođenja toplote čeličnog zida iznosi 50 W/(mK). Koeficijent provođenja toplote sloja izolacije koji je u kontaktu sa čeličnim zidom iznosi 15 W/(mK), dok koeficijent provođenja toplote drugog sloja izolacije iznosi 10 W/(mK). Debljine sloja izolacije koji je u kontaktu sa čeličnim zidom iznosi 10 cm. Debljina drugog sloja izolacije iznosi 8 cm. Na strani izolacije struji vazduh temperature 23°C sa koeficijentom prelaza toplote 40 W/(m2K). Na strani čeličnog zida struji voda temperature 50OC sa koeficijentom prelaza toplote 500 W/(m2K). Temperatura između čeličnog zida i izolacije iznosi 47,7°C. Potrebno je odrediti toplotu koja se gubi po jedinici površine zida i debljinu čeličnog zida pri datim parametrima.

## Slide 9
1. Korak – Crtanje skice
Voda
Vazduh
Zid
Izolacija
2. Korak – Određivanje poznatih
vrednosti
Izolacija

## Slide 10
Određivanje toplote koja se gubi po jedinici površine zida
Provera:
Između TI i TII nije poznata debljina zida (δ1)
Između TI i T2 nije poznata debljina zida (δ1)
Između T2 i TII sve potrebne veličine su poznate
Određivanje debljine izolacije

## Slide 11
3. Čelični naftovod prečnika  120/135 mm, koji ima koeficijent toplotne provodljivosti 58 W/(mK) obložen je slojem izolacije debljine 70 mm, čiji je koeficijent toplotne provodljivosti 0,1 W/(mK). Poznati su koeficijenti prelaženja toplote sa nafte na čeličnu cev 600 W/(m2K) i sa izolacije na okolni vazduh 20 W/(m2K), pri temperaturi nafte od 300 K i temperaturi vazduha od 280 K. Odrediti toplotni protok, ako je temperatura nafte konstantna na celoj dužini naftovoda koji iznosi l = 1000 m i temperatura između čeličnog zida naftovoda i izolacije.

## Slide 12
1. Korak – Crtanje skice
Vazduh
2. Korak – Određivanje poznatih
vrednosti
Nafta

## Slide 13
Određivanje toplotnog protoka na celoj dužini naftovoda
Provera:
Poznate su samo 2 temperature i svi potrebni parametri između njih.
Dužina cevovoda je l = 1000 m.

## Slide 14
Određivanje temperatura između čeličnog zida naftovoda i izolacije

## Slide 15
4. Kroz čeličnu cev prečnika  120/135 mm, čiji je koeficijent toplotne provodljivosti 58 W/(mK) struji ulje. Kako bi se smanjili toplotni gubici predviđena su dva sloja izolacije. Debljine slojeva su međusobno jednake i iznose 35 mm. Izolacioni materijal, koji je u kontaktu sa čeličnom cevi, ima koeficijent toplotne provodljivost 0,08 W/(mK). Koeficijent toplotne provodljivosti drugog izolacionog materijala je 0,25 W/(mK). Temperatura unutrašnje površine cevi je 80°C, a temperatura okolnog vazduha iznosi 20°C. Koeficijent prelaza toplote sa spoljašnje površine izolacije je 23 W/(m2K). Izračunati specifični toplotni protok, temperaturu između slojeva izolacije i temperaturu spoljašnje površine izolacije?

## Slide 16
1. Korak – Crtanje skice
Vazduh
2. Korak – Određivanje poznatih
vrednosti
Ulje

## Slide 17
Određivanje toplotnog protoka na celoj dužini naftovoda
Provera:
Poznate su samo 2 temperature i svi potrebni parametri između njih.

## Slide 18
Određivanje temperature između slojeva izolacije i temperaturu spoljašnje
površine izolacije